## PLANILHA
Item | sub | Cód.CPOS | Discriminação | Un | Quant | PUMat | PUMO | PServ | PTotal
1 |  |  | INÍCIO E TRANSPORTE
| 1.1 | s/cod | Mobilização | vb | 1 | 0 |  | 1500 | 1500
| 1.2 | s/cod | Desmobilização | vb | 1 | 0 |  | 500 | 500
| 1.3 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 299.19 | 68.99 | 368.18 | 2209.08
| 1.4 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 10 | 199.29 | 88.44 | 287.73 | 2877.3
| 1.5 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 10 | 13.14 | 81.11 | 94.25 | 942.5
|  |  | sub-total: 1 | [5 empty] | 8028.88
2 |  |  | BASE DE ALVENARIA | [5 empty] | 0
| 2.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 22 | 0.26 | 3.76 | 4.02 | 88.44
| 2.2 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 22 | 4.08 | 6.34 | 10.42 | 229.24
| 2.3 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 22 | 6.31 | 14.47 | 20.78 | 457.16
|  |  | sub-total: 2 | [5 empty] | 774.84
3 |  |  | ESQUADRIA E ELEMENTOS | [5 empty] | 0
| 3.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento (vitrôs e portas) | m² | 60 | 0.26 | 5.64 | 5.9 | 354
| 3.2 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (portas e vitrôs) | m² | 60 | 8.79 | 20.31 | 29.1 | 1746
|  |  | sub-total: 3 | [5 empty] | 2100
4 |  |  | CALÇADA / PISO EXTERNO
| 4.1 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 75 | 1.72 | 4.37 | 6.09 | 456.75
|  |  | sub-total: 4 | [5 empty] | 456.75
5 |  |  | PISO DE CERÂMICA / MADEIRA | [5 empty] | 0
| 5.1 | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 20 | 4.59 | 4.37 | 8.96 | 179.2
| 5.2 | 18.13.202 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm (20%) | m² | 20 | 37.12 | 7.57 | 44.69 | 893.8
| 5.3 | 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 74 | 62.13 | 0 | 62.13 | 4597.62
| 5.4 | 04.05.020 | Retirada de piso de madeira | m² | 30 | 0 | 9.01 | 9.01 | 270.3
| 5.5 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada e tratada | m² | 30 | 225.18 | 0 | 225.18 | 6755.4
| 5.6 | 20.10.020 | Rodapé de madeira de 5 x 1,5 cm | m | 30 | 13.1 | 11.23 | 24.33 | 729.9
|  |  | sub-total: 5 | [5 empty] | 13426.22
6 |  |  | PAREDES DE MADEIRA EXTERNA
| 6.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 120 | 0.26 | 5.64 | 5.9 | 708
| 6.2 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira (cor castanheira ou mogno) | m² | 240 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 3638.4
| 6.3 | 04.05.010 | Retirada de revestimento em lambris de madeira (tábuas de sobrepor) | m² | 10 | 0 | 42.13 | 42.13 | 421.3
| 6.4 | s/código | Revestimento de parede em madeira tratada, tábuas de sobrepor. | m² | 10 | 51.67 | 65.69 | 117.36 | 1173.6
|  |  | sub-total: 6 | [5 empty] | 5941.3
7 |  |  | PAREDE INTERNAS
| 7.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 288 | 0.25 | 5.51 | 5.76 | 1658.88
| 7.2 | 03.10.020 | Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa | m | 110 | 0.05 | 0.91 | 0.96 | 105.6
| 7.3 | 04.05.010 | Retirada de revestimento em madeira | m² | 20 | 0 | 40.74 | 40.74 | 814.8
| 7.4 | s/código | Revestimento de parede em madeira tratada, tábuas de sobrepor. | m² | 20 | 49.55 | 63 | 112.55 | 2251
| 7.5 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo na cor branca | m² | 288 | 8.69 | 19.53 | 28.22 | 8127.36
|  |  | sub-total: 7 | [5 empty] | 12957.64
8 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0
| 8.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 151 | 0 | 12.02 | 12.02 | 1815.02
| 8.2 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 30 | 53.71 | 41.62 | 95.33 | 2859.9
| 8.3 | 16.02.010 | Telha de barro tipo italiana | m² | 151 | 20.16 | 24.16 | 44.32 | 6692.32
| 8.4 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 13 | 7.2 | 13.32 | 20.52 | 266.76
|  |  | sub-total: 8 | [5 empty] | 11634
9 |  |  | FORRO
| 9.1 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 5 | 0 | 9.31 | 9.31 | 46.55
| 9.2 | 20.08.010 | Revestimento de parede, em painéis de MDF Ignífugo acústico, com acabamento liso, inclusive sistema de fixação | m² | 5 | 675.08 | 0 | 675.08 | 3375.4
| 9.3 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 90 | 0.26 | 5.64 | 5.9 | 531
| 9.4 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (cor branca) | m² | 90 | 8.79 | 20.31 | 29.1 | 2619
|  |  | sub-total: 9 | [5 empty] | 6571.95
10 |  |  | BEIRAL
| 10.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 40 | 0.26 | 5.64 | 5.9 | 236
| 10.2 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (cor branca) | m² | 40 | 8.79 | 20.31 | 29.1 | 1164
|  |  | sub-total: 10 | [5 empty] | 1400
11 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0
| 11.1 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 2 | 0 | 112.17 | 112.17 | 224.34
| 11.2 | s/cod | Revisão da rede hidraulica | verba | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 1000
| 11.3 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 2 | 380.02 | 37.39 | 417.41 | 834.82
|  |  | sub-total: 11 | [5 empty] | 2059.16
12 |  |  | EXTINTOR | [5 empty] | 0
| 12.1 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 | 97.58 | 15.66 | 113.24 | 113.24
| 12.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 | 96.05 | 15.66 | 111.71 | 111.71
| 12.3 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 1 | 13.62 | 2.25 | 15.87 | 15.87
|  |  | sub-total: 12 | [5 empty] | 240.82
13 |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 0
| 13.1 | 11.18.110 | Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho | m³ | 5 | 0 | 30.04 | 30.04 | 150.2
| 13.2 | 55.02.060 | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | m | 20 | 0 | 8.98 | 8.98 | 179.6
| 13.3 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm (inspeção) | un | 5 | 60.11 | 166.98 | 227.09 | 1135.45
| 13.4 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 2 | 60.11 | 166.98 | 227.09 | 454.18
| 13.5 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1534.46 | 1174.44 | 2708.9 | 2708.9
| 13.6 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2133.44 | 2348.61 | 4482.05 | 4482.05
| 13.7 | 49.14.060 | SM-01 Sumidouro - poço absorvente (2Unidades com diâmetro de 2,0m, altura de 2,50m). | m | 5 | 236.11 | 562.14 | 798.25 | 3991.25
|  |  | sub-total: 13 | [5 empty] | 13101.63
14 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| 14.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 340.25 | 82.79 | 423.04 | 423.04
| 14.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 10 | 7.2 | 7.38 | 14.58 | 145.8
| 14.3 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 197.65 | 9.24 | 206.89 | 206.89
| 14.4 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1 | 28.86 | 7.38 | 36.24 | 36.24
| 14.5 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 12.51 | 5.53 | 18.04 | 36.08
| 14.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 2 | 64.39 | 21.03 | 85.42 | 170.84
| 14.7 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V/50 A | un | 2 | 16.33 | 1.85 | 18.18 | 36.36
| 14.8 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios (branco) | m | 200 | 2.4 | 14.77 | 17.17 | 3434
| 14.9 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios (branco) | m | 40 | 2.93 | 18.47 | 21.4 | 856
| 14.10 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios (branco) | m | 20 | 4.5 | 22.14 | 26.64 | 532.8
| 14.11 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa (branco) | cj | 58 | 9.34 | 18.47 | 27.81 | 1612.98
| 14.12 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa (branco) | cj | 4 | 5.33 | 12.56 | 17.89 | 71.56
| 14.13 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa (branco) | cj | 4 | 11.5 | 12.91 | 24.41 | 97.64
| 14.14 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa (branco | cj | 30 | 7.62 | 11.08 | 18.7 | 561
| 14.15 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa (branco) | cj | 4 | 11.56 | 11.08 | 22.64 | 90.56
| 14.16 | 41.14.160 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas LED tubulares de de 32 W/36 W | un | 2 | 148.35 | 14.77 | 163.12 | 326.24
| 14.17 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas LED compactas de 18 W/26 W | un | 19 | 59.06 | 18.47 | 77.53 | 1473.07
| 14.18 | S/ Cód. | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1900 Im - 18 W, 100-240V, 5.500 °K | un | 4 | 65.76 | 2.96 | 68.72 | 274.88
| 14.19 | S/ Cód. | Lâmpada LED compacta eletrônica, base E27 de 10 W, 100-240 V, 5.500° K | un | 36 | 12.42 | 2.96 | 15.38 | 553.68
| 14.20 | S/ Cód. | Projetor LED de sobrepor com foco orientável, blindado IP 65, fluxo luminoso de 4.500 lm, potência de 50 W, 5.500 °K | un | 4 | 783.29 | 10.75 | 794.04 | 3176.16
| 14.21 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 127/220 V - 1200 VA, completo | un | 4 | 47.62 | 16.61 | 64.23 | 256.92
| 14.22 | S/ Cód. | Ventilador de teto com 3 pás de policarbonato injetado cristal, controle de 3 Velocidades, função insuflar e exaustão, 127V, sem luminária | pç | 3 | 359.73 | 8.64 | 368.37 | 1105.11
| 14.23 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 400 | 0.99 | 1.47 | 2.46 | 984
| 14.24 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 300 | 1.36 | 1.85 | 3.21 | 963
| 14.25 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 50 | 2.12 | 2.21 | 4.33 | 216.5
| 14.26 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 4.66 | 2.95 | 7.61 | 761
| 14.27 | 39.24.131 | Cabo de cobre flexível de 2 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 10 | 1.57 | 3.32 | 4.89 | 48.9
| 14.28 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 | 57.39 | 18.47 | 75.86 | 151.72
| 14.29 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 | 2.64 | 3.7 | 6.34 | 12.68
| 14.30 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm, fundo com brita | un | 2 | 13.15 | 9.24 | 22.39 | 44.78
| 14.31 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 24.54 | 1.85 | 26.39 | 52.78
| 14.32 | 39.04.040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | m | 20 | 4.13 | 1.85 | 5.98 | 119.6
|  |  | sub-total: 14 | [5 empty] | 18832.81
15 |  |  | REDE DE DADOS E TELEFONIA
| 15.1 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm (vidro fumê) | un | 1 | 564.6 | 256.73 | 821.33 | 821.33
| 15.2 | 69.20.200 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm | un | 2 | 58.83 | 5.46 | 64.29 | 128.58
| 15.3 | S/ Cód. | Patch cords de 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 5e | un | 20 | 13.1 | 1.3 | 14.4 | 288
| 15.4 | S/ Cód. | Patch panel de 24 portas - categoria 5e | un | 1 | 140.24 | 2.67 | 142.91 | 142.91
| 15.5 | 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | un | 1 | 373.36 | 29.53 | 402.89 | 402.89
| 15.6 | S/ Cód. | Conector RJ-45 fêmea - categoria 5e | un | 400 | 1.3 | 0.63 | 1.93 | 772
| 15.7 | S/ Cód. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5e, cobre nú | m | 305 | 0.62 | 0.58 | 1.2 | 366
| 15.8 | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6 (90% malha) | m | 20 | 1.23 | 4.06 | 5.29 | 105.8
| 15.9 | 39.09.010 | Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59 | un | 10 | 3.99 | 3.7 | 7.69 | 76.9
| 15.10 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 4 | 17.73 | 11.08 | 28.81 | 115.24
| 15.11 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 6 | 39.96 | 11.08 | 51.04 | 306.24
| 15.12 | 69.20.260 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações (RG 6) | un | 1 | 7.06 | 13.97 | 21.03 | 21.03
| 15.13 | 69.10.130 | Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 40 a 550 MHz | un | 1 | 645.33 | 16.93 | 662.26 | 662.26
| 15.14 | S/ Cód. | Antena em alumínio LOG Periodica UHF 19 elementos conector RG 6 com suporte de fixação | cj | 1 | 140.24 | 13.03 | 153.27 | 153.27
| 15.15 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | un | 2 | 14.09 | 10.27 | 24.36 | 48.72
| 15.16 | S/ Cód. | Roteador WiFi dual band (2,4 e 5 GHz), 4 portas gigabit, 802.11 AC, duas portas USB multifuncional, três antenas | cj | 2 | 244.51 | 26.8 | 271.31 | 542.62
| 15.17 | S/ Cód. | Switch 24 portas, 19", gerenciável, 10/100 bps, 100-240V | un | 1 | 476.19 | 78.83 | 555.02 | 555.02
| 15.18 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos (tipo CCI 50, 2 pares) | un | 20 | 0.33 | 2.95 | 3.28 | 65.6
| 15.19 | 66.02.500 | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas (controle remoto e teclado) | cj | 1 | 1945.25 | 11.08 | 1956.33 | 1956.33
| 15.20 | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | un | 2 | 44.88 | 11.08 | 55.96 | 111.92
| 15.21 | 40.05.350 | Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m | un | 5 | 58.45 | 18.47 | 76.92 | 384.6
| 15.22 | S/ Cód. | Cabo de Alarme 2 Pares (4 fios) 0,40mm, cobre nú | m | 200 | 0.34 | 1.5 | 1.84 | 368
| 15.23 | S/ Cód. | Sensor magnético de sobrepor NA para portas e janela | un | 10 | 17.41 | 2.76 | 20.17 | 201.7
|  |  | sub-total: 15 | [5 empty] | 8596.96
16 |  |  | LIMPEZA DA OBRA
| 16.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 54 | 0 | 10.52 | 10.52 | 568.08
|  |  | sub-total: 16 | [5 empty] | 568.08
[6 empty] | TOTAL |  |  | 106691.04